Zakres inwestycji podlegający wycenie:

- Budynek garażu na samochody ciężarowe – wykonać zgodnie z dokumentacją zamienną MTM z04.2019r.

- Rozruchy technologiczne wraz z przeszkoleniem pracowników Zamawiającego.

Uwaga!

Ze względu na ograniczony zakres inwestycji, nie należy wyceniać:

- Robót budowlanych związanych z budową kanału technicznego,

Dodatkowe uwagi:

- Inwestor rezygnuje z wykonania kanału technicznego, nie należy wyceniać robót związanych z wykonaniem kanału (robót budowlanych, elektrycznych, a także sanitarnych). Wykonawca powinien przyjąć do wyceny posadzkę na całej powierzchni garażu.

- Wykonawca w ofercie powinien przewidzieć koszty na rozbudowanie istniejącej instalacji CO na potrzeby nagrzewnicy garażu.